## Sheet1
郑州市中医院2019年第一季度（目录外）医用耗材院内遴选、集体议价论证结果确认表
时间：2019年1月24日 地点：1号楼4楼会议室
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 生产厂家
1 | 手术电极 | LDDJS3-0200300A | 绵阳立德电子股份有限公司
2 | 手术电极 | LDDJS3-0080100B | 绵阳立德电子股份有限公司
3 | 手术电极 | LDDJS3-0200300B3 | 绵阳立德电子股份有限公司
4 | 气管支架 | 支架直径10-22mm，支架长度20-100mm | 南京微创医学科技股份有限公司
5 | 普通消化道导丝 | MTN-QF-96(90)/12(15、18、26、42)-D(B) | 南京微创医学科技股份有限公司
6 | 一次性使用内镜抓钳 | AMHGFB1.8*1200 | 安瑞医疗器械（杭州）有限公司
7 | 降钙素原(PCT)定量检测试剂盒(免疫荧光法) | M101-091010，25人份／盒 | 深圳微点生物技术股份有限公司
8 | 钛网 | 120*120mm（电脑塑型） | 亚太医疗器材科技股份有限公司
9 | 房间隔缺损封堵器 | A04mm~A30mm、A32mm、A34mm、A36mm、A38mm、A40mm、A42mm、A44mm | 北京华医圣杰科技有限公司
10 | 室间隔缺损封堵器 | V04mm~V16mm、V18mm；V04mm肌~V16mm肌、V18mm肌 | 北京华医圣杰科技有限公司
11 | 动脉导管未闭封堵器 | P0406、P0608、P0810、P1012、P1214、P1416、P1618、P1820、P2022、P2224、P2426 | 北京华医圣杰科技有限公司
12 | 封堵器输送系统 | 普通型/加强型：内径5F（1.67mm）、6F（2.00mm）、7F（2.3mm）、8F（2.7mm）、9F（3.0mm）、10F(3.3mm)、12F（4.0mm）、14F（4.7mm）、16F（5.3mm）、<允差：±1F（0.33mm）>长度：50cm~100cm(允差：±10cm)，角度：45°、180°（允差：±10°) | 北京华医圣杰科技有限公司
13 | 导丝 | 外径：毫米（英寸）0.36（0.014″）、0.46（0.018″）、0.53（0.021″）、0.71（0.028″）0.81（0.032″）、0.89（0.035″）、0.97（0.038″）。长度以毫米或厘米表示：15cm、30cm、45cm、50cm、60cm、80cm、90cm、100cm、125cm、150cm、180cm、200cm、220cm、260cm、280cm、300cm，尖端形状：J头、直头 | 北京华医圣杰科技有限公司
14 | 一次性使用高压注射器针筒及附件 | SQK65VS | 美国medrad
15 | 可以收性外科缝线（胶原蛋白线） | 1# 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 | 江西龙腾生物高科技有限公司
16 | 合成可吸收性外科缝线 | SL691 | 科惠医疗器械国际贸易（上海）有限公司
17 | 合成可吸收性外科缝线 | CL915 | 科惠医疗器械国际贸易（上海）有限公司
18 | 合成可吸收性外科缝线 | CL914 | 科惠医疗器械国际贸易（上海）有限公司
19 | 负压引流装置及附件 | 600ML | 德国PRIMED
20 | 负压引流装置及附件 | 200ML | 德国PRIMED
21 | 负压引流装置及附件 | 400ML | 德国PRIMED
22 | 负压引流管 | 14mm | 德国PRIMED
23 | 同种骨植入材料 | （单/双）皮松质骨块（10-80）×（5-40）×（5-30） | 同种异体骨（骨块）
24 | 同种骨植入材料 | 表面脱矿松质骨条（20-60）×（2-8）×（2-8） | 同种异体骨（骨块）
25 | 同种骨植入材料 | 骨关节（股骨头） 按用户要求部位、尺寸、形状加工 | 同种异体骨（骨块）
26 | 同种骨植入材料 | 表面脱矿骨粉 粒径：0.05-1 毫米 | 同种异体骨（颗粒）
27 | 同种骨植入材料 | 混合骨小块（3-7）×（3-7）×（3-7） | 同种异体骨（颗粒）
28 | 同种骨植入材料 | 专用骨件 1件 | 同种异体骨（骨块）
29 | 动态葡萄糖监测系统-传感器套装 | Freestyle Libre H | 美国.雅培
30 | 连续性血液净化管路 | MultiFiltrate Cassette | 德国 Fresenius Medical Care AG&Co.KGaA
31 | 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺包 | II型AS-E/S | 河南驼人医疗器械集团有限公司
32 | 电子输注泵 | TR-10-100 | 河南驼人医疗器械集团有限公司
33 | 聚乙烯醇泡沫栓塞微粒 | PVA-100/300/500/700 | 库克
34 | 输卵管插入术器械 | FTC-550 | 库克
35 | 多侧孔灌注导管 | MICS-5.0-35-130-20.0 | 库克
36 | 尿素【13C】呼气试验诊断试剂盒 | 50mg | 北京勃然制药有限公司
37 | 人类MTHFR基因检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 20人份/盒 | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司
38 | 沙眼衣原体、肺炎衣原体和肺炎支原体核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 16人份 /盒 | 江苏默乐 生物科技 股份有限公司
39 | 抑制素B测定试剂盒 | 20人份/盒 | 深圳市亚辉龙生物科技有限公司
40 | HLA-B27基因分型测定试剂盒（PCR-SSP）法 | 24人份/盒 | 天津市市秀鹏生物 技术开发有限公司
41 | B组链球菌（GBS)核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25人份／盒 | 上海之江生物科技股份有限公司
42 | 人型支原体（MH）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25人份／盒 | 上海之江生物科技股份有限公司
43 | 解脲支原体(UU)核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 24人份／盒 | 上海之江生物科技股份有限公司
44 | 沙眼衣原体(CT)核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 24人份/盒 | 上海之江生物科技股份有限公司
45 | 淋球菌(NG)核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 24人份／盒 | 上海之江生物科技股份有限公司
46 | 白色念珠菌核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25人份／盒 | 上海之江生物科技股份有限公司
47 | 真菌26S rRNA基因核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25人份／盒 | 上海之江生物科技股份有限公司
48 | 单纯疱疹病毒I，II分型核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒 | 上海之江生物科技股份有限公司
49 | 巨细胞病毒(CMV)核酸定量测定试剂盒(荧光PCR法) | 24人份/盒 | 上海之江生物科技股份有限公司
50 | EB病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒 | 上海之江生物科技股份有限公司
51 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌耐药基因检测试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒 | 上海之江生物科技股份有限公司
52 | A组链球菌（GAS)核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25人份／盒 | 上海之江生物科技股份有限公司
53 | 呼吸道合胞病毒(RSV)A\B分型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 25人份／盒 | 上海之江生物科技股份有限公司
54 | 甲型HINI流感病毒（2009）RNA检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份／盒 | 上海之江生物科技股份有限公司
55 | 甲、乙型流感病毒核酸联合测定试剂盒（荧光PCR法） | 25人份／盒 | 上海之江生物科技股份有限公司
56 | 肺炎支原体及肺炎衣原体核酸联合测定试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒（2项) | 上海之江生物科技股份有限公司
57 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 25人份/盒 | 上海之江生物科技股份有限公司
58 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒(流式荧光杂交法) | 48人份/盒 | 上海透景生命科技股 份有限公司
59 | 细小脲原体和沙眼衣原体核酸双检试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24人份/盒 | 武汉百太基因工程有限公司
60 | CD45/CD4/CD8/CD3检测试剂盒（流式细胞仪法） | 50测试/瓶 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
61 | 淋巴细胞检测试剂盒（流式细胞仪法） | 50测试/瓶 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
62 | 绝对计数用微球试剂盒 | 200人份 | 贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
63 | 甲状腺素（T4）测定试剂盒（化学发光法） | 96人份/盒 | 郑州安图生物工程股份有限公司
64 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10人份/盒 | 珠海迪尔生物工程有限公司
65 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10人份/盒 | 珠海迪尔生物工程有限公司
66 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10人份/盒 | 珠海迪尔生物工程有限公司
67 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10人份/盒 | 珠海迪尔生物工程有限公司
68 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | 10人份/盒 | 珠海迪尔生物工程有限公司
69 | 非小细胞肺癌相关抗原21-1定量测定试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 德国 Roche Diagnostics GmbH
70 | 人免疫缺陷病毒抗体和抗原(P24)检测试剂盒(电化学发光法) | 100测试/盒 | 德国 Roche Diagnostics GmbH
71 | 凝聚胺介质试剂 | 150T/盒 | 珠海贝索生物技术有限公司
72 | EB病毒壳抗原(VCA)IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 48T/盒 | 北京贝尔生物工程有限公司
73 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒（2项) | 艾博生物医药（杭州）有限公司
74 | 干化学尿液分析试纸条 | Mejer-11T,100人份 | 深圳市美侨医疗科技有限公司
75 | 轮状病毒、腺病毒抗原检测试剂盒(乳胶法) | 板型:25人份 | 艾博生物医药(杭州)有限公司
76 | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（免疫比浊法） | R1:稀释液缓冲液2*5ml;R2:胶乳试剂2*5ml | 日本 BIOLINKS CO.,LTD
77 | 丙型肝炎病毒检测试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 博阳生物科技（上海）有限公司
78 | 头孢西丁药敏试验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 英国Oxoid Limited
79 | 苯唑西林药敏试验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 英国Oxoid Limited
80 | 万古霉素药敏试验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 英国Oxoid Limited
81 | 青霉素药敏试验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 英国Oxoid Limited
82 | 红霉素药敏试验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 英国Oxoid Limited
83 | 克林霉素药敏试验纸片（扩散法) | 5*50片/盒 | 英国Oxoid Limited
84 | 美罗培能药敏试验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 英国Oxoid Limited
85 | 厄他培南药敏试验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 英国Oxoid Limited
86 | 氨苄西林药敏试验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 英国Oxoid Limited
87 | 头孢呋辛钠药敏试验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 英国Oxoid Limited
88 | 头孢曲松药敏试验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 英国Oxoid Limited
89 | 氨苄西林/舒巴坦药敏试验纸片（扩散法） | 50片/筒×5筒 | 英国Oxoid Limited
90 | 氨曲南药敏试验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 英国Oxoid Limited
91 | 亚胺培南药敏试验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 英国Oxoid Limited
92 | 左氧氟沙星药敏试验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 英国Oxoid Limited
93 | 头孢哌酮/舒巴坦药敏试验纸片（扩散法） | 5*50片/盒 | 英国Oxoid Limited
94 | 青霉素药敏条（E-test法） | 10人份/桶 | 郑州安图生物工程股份有限公司
95 | 利奈唑胺药敏条（E-test法） | 10人份/桶 | 郑州安图生物工程股份有限公司
96 | 美罗培南药敏条（E-test法） | 10人份/桶 | 郑州安图生物工程股份有限公司
97 | 万古霉素药敏条（E-test法） | 10人份/桶 | 郑州安图生物工程股份有限公司
98 | 亚胺培南药敏条（E-test法） | 10人份/桶 | 郑州安图生物工程股份有限公司
99 | Sysmex血液分析仪用稀释液 | 20L | 济南希森美康医用电子有限公司
100 | 染色液 | 42ml*3 | 日本 SYSMEX CORPORATION
101 | 全自动血液分析仪用溶血剂（商品名称：STROMATOLYSER-4DL） | 5L | 希森美康医用电子（上海）有限公司
102 | 网织红细胞染液试剂盒 | 染色液：12ml，稀释液：1000ml | 日本 SYSMEX CORPORATION
103 | 血红蛋白检测试剂 | 5L | 日本 SYSMEX CORPORATION
104 | 全自动血液分析仪用溶血剂（商品名称：STROMATOLYSER-FB） | 5L | 希森美康医用电子（上海）有限公司
105 | SysmexXS-500i血液分析仪用稀释液 | 20L/桶 | 希森美康医用电子（上海）有限公司
106 | 溶血剂 | 5Lx1 | 希森美康医用电子（上海）有限公司
107 | 白细胞计数用染色液 | 82ml*2 | 日本 SYSMEX CORPORATION
108 | 溶血剂 | 4L*2 | 日本 SYSMEX CORPORATION
109 | 溶血剂 | 4L*2 | 日本 SYSMEX CORPORATION
110 | 血红蛋白检测试剂 | 1.5L*2 | 日本 SYSMEX CORPORATION
111 | 血细胞分析用染色液 | 12ml*2 | 日本 SYSMEX CORPORATION
112 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2*100人份/盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
113 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2*100人份/盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
114 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体（HIV）测定试剂盒 （化学发光免疫分析法） | 2*100人份/盒 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

## Sheet2
32 | 175636 | 医用喉罩 | 食道引流型3.0# | 360 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 麻醉科 | 赵新 | 通过
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0