技术参数

采购人： 郑州市中医院

| 年度计划序号 |  | 设备名称 | 微压循环煎药机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 无要求 | 数量 |  |
| 是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否 |  |  |  |
| 设备配置要求及用途： |  |  |  |
| 具体技术参数： |  |  |  |
| 1、容量：40000ML |  |  |  |
| 2、功率：3000W |  |  |  |
| 3、电压：AC220V |  |  |  |
| 4、尺寸：660×700×1300（mm） |  |  |  |
| 5、重量：75Kg |  |  |  |
| 6、密闭微压煎煮，机外循环。 |  |  |  |
| 7、可设定高温时间，高温时间1-25分，可采用倒计时自动显示。 |  |  |  |
| 8、单体煎药机，可与包装机组合。 |  |  |  |
| 9、每次可煎煮1个处方，每锅煎3-40付药。 |  |  |  |
| 10、具有文武火自动转换功能。 |  |  |  |
| 11、挤压装置提取残留药液。 |  |  |  |
| 12、采用数控技术，操作简洁，精度更高。 |  |  |  |
| 13、生产厂家通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证。 |  |  |  |

产品配置清单表：

| 产品配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 煎药机主机 | 1台 |
| 随机资料 | 1套 |
| 金属软管 | 1根 |
| 排水管 | 1根 |
| 卡箍 | 1个 |
| 挤压盘 | 1个 |
| 多孔筒 | 1个 |
| 药钩 | 1个 |
| 药袋 | 2条 |
| 通针 | 1个 |
| 快装接头 | 1个 |